## 修改稿
先进材料研究院实验室检查事项
检查事项 | 检查内容
第1条 | 首次进实验室接受安全培训和考核。学生在指导教师或者学长指导下正确规范操作
第2条 | 穿戴符合要求（穿实验服、戴手套、女生长发束起、不穿漏趾凉鞋、使用危险品试剂要戴防护镜）
第3条 | 气瓶固定，有专门人负责，熟悉操作程序和注意事项
第4条 | 药品、试剂有明细的标识，至少包括名称、有效期限等内容
第5条 | 化学试剂以及危险化学品试剂都分类摆放
第6条 | 有专门两人保管危险化学品柜的钥匙，危化品柜上锁
第7条 | 实验室危险化学品使用双人记录
第8条 | 冰箱有专门人负责，定期处理冰霜，防爆冰箱储存易燃易爆试剂
第9条 | 台面无危险化学品试剂（南工规定的危险化学品）
第10条 | 台面干净整齐（玻璃仪器、常用药品、设备摆放整齐，无明显破损、脏污）
第11条 | 通风橱内无搁置不用的药品（常用洗瓶除外）-可酌情处理
第12条 | 高温反应（有机合成油浴，100℃以上，白天值守，不建议高温反应过夜。需过夜的高温反应，必须注意处理周围环境，通风橱下拉）
第13条 | 过道内无杂物或障碍物（除垃圾桶、消防设施、指示牌等功能性物质以外的无用或暂存物品）-可酌情处理
第14条 | 地面干净且无凹陷或损坏情况,垃圾桶及时清理
第15条 | 水池周边干净整齐、无废液堆积，不将酸、碱、重金属、有机溶剂、硅胶粉等倒入水池
第16条 | 安全设施（洗眼器、淋浴、消防沙箱、灭火器、灭火毯等）能正常使用
第17条 | 开关与电源面板等完好无损坏情况,电源板不能放在台面上
第18条 | 实验设备、工具没有脏污、破损、线体裸露等问题
第19条 | 未使用的仪器拔掉或者关闭电源
第20条 | 不允许长时间无人在岗，仪器长期（超过半小时）工作
第21条 | 没有废弃或破损的实验用具在实验现场，如破损的烧杯、玻璃器皿等
第22条 | 有收集废针头和废玻璃仪器和废电池的固定位置，且定期清理
第23条 | 实验所涉及的废液、废气和废物处理符合规定要求
第24条 | 实验室日常情况登记
第25条 | 实验室气瓶更换记录
第26条 | 不用水时关闭水龙头
第27条 | 照明设备没有损坏
备注：每周五院里组织常规安全检查，并将及时通报各实验室情况，对整改不到位的，将做相关处理。 检查侧重于安全事项